## Menu
De (niet-)ideale transformator |  |  | vs01022005
Onder aan het scherm zie je drie tabs:
1. |  | Menu
2. |  | Metingen aan een transformator
Van een ideale en een niet-ideale transformator kun je de volgende grootheden variëren:
| a. | De primaire spanning.
| b. | Het aantal primaire windingen.
| c. | Het aantal secundaire windingen
| d. | De belastingsweerstand.
Alle stromen en spanningen kun je meten.
2. |  | Energietransport met hoogspanningsleidingen
De volgende grootheden kun je variëren:
| a. | Het aantal primaire en secundaire windingen van beide transformatoren.
| b. | De belastingsweerstand (de woonwijk)
| c. | De weerstand van de transportkabels.
Alle stromen en spanningen worden berekend.

## Metingen aan een transformator
Ideale transformator? |  |  | Nee | 1. Kies een ideale of een reële transformator. | [6 empty] | 4. Zet de voeding aan. Kies gelijk- of wisselspanning.
Je nummer = |  |  | 1 | 2. Kies je nummer. | [6 empty] | 5. Met de schuifbalk stel je de gewenste waarde in.
Weerstand aansluiten? |  |  | Ja | 3. Ja? Stel dan een weerstandswaarde in. | [6 empty] | 6. Doe de waarnemingen.
7. Let op de eenheden van de A-meters! (mA, A of kA)
Let op de eenheden van de V-meters! (mV, V of kV)
| 0 |  |  |  |  | 0 | mA |  |  |  |  | 0 | mA
W
Wisselspanning | » | 1
100 A- VOEDING |  |  |  | 0 | V | [8 empty] | 1000 |  | 0 | mV
1000
Gelijkspanning | =
Uit | 0
0 - 230 |  | 0
VOLT
[9 empty] | 500 |  | 1000 | [6 empty] | 0 | Gelijkspanning = 1
[18 empty] | 1 | Transformator belasten?
[8 empty] | 500 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | ideaal?
[18 empty] | 1 | ll nr
[19 empty] | rendementsafname per llnr = | 0.2 | %
[19 empty] | Up= | 0 | V
[19 empty] | Ip= | 0 | A | 0 | mA
[19 empty] | Np= | 500
[18 empty] | 10 | Ns= | 1000
[19 empty] | Us= | 0 | V | 0 | mV
[18 empty] | 1 | Rs= | 1000 | W
[19 empty] | Is = | 0 | A | 0 | mA
[19 empty] | Puit = | 0 | W
[19 empty] | rendement= | 99.8 | %
[19 empty] | Max. rustvermogen | 0 | W | 0 | mW
[19 empty] | Bij gebruikte trafo is rustvermogen = | 0 | W | 0 | mW
[19 empty] | Pin = | 0 | W | 0 | mW
[19 empty] | totaal rendement = | #DIV/0! | %
[19 empty] | Zp =gelijkstroomweerstand primaire keten = | 265
[19 empty] | ruststroom Io = Up/Zp | 0 | A | 0 | mA

## Energietransport
Met de schuifbalken kun je het aantal windingen, de weerstand van de woonwijk en de spanning in de hoofdwijk instellen.
[7 empty] | Ukabel = |  | ? |  |  | V
[7 empty] | Rkabel = |  | 0 |  |  | W
|  | ? | [8 empty] | ? |  |  |  |  | 2000
? | V |  |  | 1000 | T1 | 10000 | [6 empty] | 10000 | T2 | 1000
|  | A | V |  |  |  | V |  |  |  | A | V |  |  |  | V | A
[9 empty] | 0 | [8 empty] | W |  | 1
? | ? |  | ? |  |  |  | ? | ? |  | V |  | ? |  |  |  | 200 |  | 0.1
Centrale | [5 empty] | 1000 |  | 0 |  | W |  |  | 1000 |  |  | 400 |  |  | kW
|  | 1 |  |  | : | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | : | 1
? | %
Data |  | N | N |  |  |  | N |  | N |  | N | N
zien? |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | J | J |  |  |  | J |  | J |  | J | J |  |  | `